## orcam
ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO E SEGURANÇA PUBLICA
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
PLANILHA DE REFORMA DA 34ª CIRETRAN COLIDER
Obra: REFORMA 34ª CIRETRAN COLIDER
Local: Colider/MT |  |  |  | SINAPI agosto 2019
Data:outubro 2019. | [7 empty] | 1.26
BDI 26,00%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | V. UNIT | V. TOTAL |  | SINAPI agosto 2019
1.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 880 | 27.99 | 24631.2 | 880 | 22.22
1.2 | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, 2 HORAS POR DIA, 2 VEZES POR SEMANA | h | 64 | 101.11 | 6471.04 | 64 | 80.25
1.3 | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 3.12 | 630.79 | 1968.06 | 3.125 | 500.63
|  | TOTAL DA ETAPA |  |  |  | 33070.3
2.0 |  | RETIRADAS/DEMOLIÇÕES E ESQUADRIAS
2.1 | COMP. DETRAN | RETIRADA DE RUFOS E CALHAS SEM REAPROVEITAMENTO | m | 29.5 | 9 | 265.5 | 29.5 | 7.15
2.2 | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 79.11 | 2.97 | 234.95 | 79.1175 | 2.36
2.3 | 97650 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 79.11 | 6.42 | 507.88 | 79.1175 | 5.1
2.4 | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 10.65 | 19.15 | 203.94 | 10.65 | 15.2
2.5 | 97631 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (REBOCO) | m² | 15 | 2.78 | 41.7 | 15 | 2.21
2.6 | 97632 | DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m | 13.1 | 2.19 | 28.68 | 13.1 | 1.74 |  |  |  | a
2.7 | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | ud | 7 | 7.78 | 54.46 | 7 | 6.18
2.8 | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 0.33 | 48.23 | 15.91 | 0.33 | 38.28
2.9 | COMP. DETRAN | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES SEM REAPROVEITAMENTO | m³ | 0.53 | 273.99 | 145.21 | 0.5325 | 217.46
|  | TOTAL DA ETAPA |  |  |  | 1498.23
3.0 |  | TRABALHOS EM TERRA
3.1 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | m³ | 2.42 | 73.31 | 177.41 | 2.424 | 58.19
3.2 | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 1.02 | 44.45 | 45.33 | 1.02 | 35.28
|  | TOTAL DA ETAPA |  |  |  | 222.74
4.0 |  | FUNDAÇÃO
4.1 | 92410 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | m² | 5.97 | 121.32 | 724.28 | 5.97 | 96.29
4.2 | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5CM. AF_07/2016 | m² | 3.6 | 24.84 | 89.42 | 3.6 | 19.72
4.3 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | kg | 40.82 | 10.16 | 414.73 | 40.824 | 8.07
4.4 | 96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | kg | 17.49 | 12.9 | 225.62 | 17.496 | 10.24
4.5 | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 0.72 | 391.91 | 282.17 | 0.729 | 311.04
4.6 | 74157/004 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | m³ | 0.72 | 121.64 | 87.58 | 0.729 | 96.54
|  | TOTAL DA ETAPA |  |  |  | 1823.8
5.0 |  | ESTRUTURA
5.1 | 92410 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | m² | 16.74 | 121.32 | 2030.89 | 16.74 | 96.29
5.2 | 92778 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 46.87 | 10.11 | 473.85 | 46.872 | 8.03
5.3 | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 20.08 | 14.86 | 298.38 | 20.088 | 11.8
5.4 | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 0.83 | 391.91 | 325.28 | 0.837 | 311.04
5.5 | 92873 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 0.83 | 188.33 | 156.31 | 0.837 | 149.47
|  | TOTAL DA ETAPA |  |  |  | 3284.71
6.0 |  | ALVENARIA
6.1 | 87511 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 20.36 | 91.07 | 1854.18 | 20.36 | 72.28
|  | TOTAL DA ETAPA |  |  |  | 1854.18
7.0 |  | REVESTIMENTO
7.1 | 87879 | CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 60.72 | 3.38 | 205.23 | 60.72 | 2.69
7.2 | 98561 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 | m² | 2.9 | 34.57 | 100.25 | 2.9 | 27.44
7.3 | 87530 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 60.72 | 34.62 | 2102.12 | 60.72 | 27.48
7.4 | 87264 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² | 35.96 | 54.26 | 1951.18 | 35.96 | 43.07
|  | TOTAL DA ETAPA |  |  |  | 4358.78
8.0 |  | COBERTURA
8.1 | 92262 | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015, EXCETO MADEIRA E GUINDASTE | ud | 3 | 485.06 | 1455.18 | 3 | 384.97 | 250.52
8.2 | 96121 | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017 | m | 7.6 | 8.79 | 66.8 | 7.6 | 6.98
8.3 | 96111 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | m² | 33.6 | 44.73 | 1502.92 | 33.6 | 35.5
8.4 | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | m | 33.5 | 44.49 | 1490.41 | 33.5 | 35.31 | 12.9333
8.5 | 92539 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 79.65 | 45.51 | 3624.87 | 79.6568 | 36.12
8.6 | 94445 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 79.65 | 50.26 | 4003.2 | 79.6568 | 39.89 |  | 3.78
|  | TOTAL DA ETAPA |  |  |  | 12143.38
9.0 |  | ESQUADRIAS
9.1 | 90849 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | ud | 8 | 843.98 | 6751.84 | 8 | 669.83
9.2 | 90830 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | ud | 8 | 113.13 | 905.04 | 8 | 89.79
9.3 | 94559 | JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | m² | 0.48 | 714.58 | 342.99 | 0.48 | 567.13
9.4 | COMP.DETRAN | MANUTENÇÃO EM ESQUADRIAS DE AÇO JÁ INSTALADAS NA OBRA | m² | 10.41 | 277.76 | 2891.48 | 10.41 | 220.45
9.5 | 84886 | MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO | ud | 1 | 1412.59 | 1412.59 | 1 | 1121.11
|  | TOTAL DA ETAPA |  |  |  | 12303.94
10.0 |  | PISOS E RODAPES
10.1 | 87249 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014 (REPOSIÇÃO DE PISO DANIFICADO) | m² | 10.65 | 54.34 | 578.72 | 10.65 | 43.13
10.2 | 88649 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014 | m | 13.1 | 6.41 | 83.97 | 13.1 | 5.09
10.3 | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | m³ | 10.2 | 649.06 | 6620.41 | 10.2075 | 515.13
10.4 | 36178 INSUMO | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM | ud | 111.25 | 10.81 | 1202.61 | 111.25 | 8.58
10.5 | COMP.DETRAN | ASSENTAMENTO DE PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM | m² | 17.8 | 89.39 | 1591.14 | 17.8 | 70.95
|  | TOTAL DA ETAPA |  |  |  | 10076.85
11.0 |  | PINTURA
11.1 | 88431 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014 | m² | 156.6 | 22.27 | 3487.48 | 156.6 | 17.68
11.2 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 244.72 | 13.28 | 3249.88 | 244.72 | 10.54
11.3 | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 244.72 | 13.39 | 3276.8 | 244.72 | 10.63
11.4 | 74133/002 | EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOS | m² | 13.44 | 22.52 | 302.66 | 13.44 | 17.88
11.5 | 73924/002 | PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | m² | 38.5 | 28.29 | 1089.16 | 38.5 | 22.46
11.6 | 74065/001 | PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | m² | 13.44 | 25.75 | 346.08 | 13.44 | 20.44
|  | TOTAL DA ETAPA |  |  |  | 11752.06
12.0 |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS
12.1 | 86912 | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | ud | 1 | 51.35 | 51.35 | 1 | 40.76
12.2 | 86915 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | ud | 3 | 102.14 | 306.42 | 3 | 81.07
12.3 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | m³ | 3.87 | 73.31 | 283.7 | 3.87 | 58.19
12.4 | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | m | 6 | 24.58 | 147.48 | 6 | 19.51
12.5 | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | m | 21.5 | 48.98 | 1053.07 | 21.5 | 38.88
12.6 | 89482 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014 | ud | 1 | 24.58 | 24.58 | 1 | 19.51
12.7 | 89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO | ud | 2 | 9.82 | 19.64 | 2 | 7.8
12.8 | 89744 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | m³ | 2 | 21.31 | 42.62 | 2 | 16.92
12.9 | 89362 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | ud | 3 | 7.96 | 23.88 | 3 | 6.32
12.10 | 89366 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | ud | 3 | 13.4 | 40.2 | 3 | 10.64
12.11 | COMP. DETRAN | LAVATÓRIO DE CANTO SUSPENSO PARA PCD 38,5X38,5 CM L76 DECA OU SIMILAR | ud | 1 | 870.13 | 870.13 | 1 | 690.58
12.12 | 86887 | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | ud | 3 | 45.17 | 135.51 | 3 | 35.85
12.13 | 86878 | VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UD | 1 | 60.42 | 60.42 | 1 | 47.96
12.14 | 86877 | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | ud | 3 | 31.05 | 93.15 | 3 | 24.65
12.15 | 86881 | SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | ud | 4 | 170.38 | 681.52 | 4 | 135.23
12.16 | 95472 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | ud | 1 | 760.92 | 760.92 | 1 | 603.91
12.17 | COMP. DETRAN | ASSENTO PLÁSTICO PARA VASO CONVENCIONAL PARA PCD MARCA DECA COD. AP521 OU SIMILAR | ud | 1 | 627.92 | 627.92 | 1 | 498.35
12.18 | 36081insumo | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3CM | ud | 2 | 287.89 | 575.78 | 2 | 228.49
12.19 | 36204 insumo | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3CM | ud | 3 | 243.11 | 729.33 | 3 | 192.95
12.20 | 95544 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | ud | 3 | 49.87 | 149.61 | 3 | 39.58
12.21 | 95545 | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | ud | 3 | 48.72 | 146.16 | 3 | 38.67
12.22 | 94648 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | m | 18 | 8.65 | 155.7 | 18 | 6.87
12.23 | 88503 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS | ud | 1 | 778.18 | 778.18 | 1 | 617.61
12.24 | 94796 | TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 3/4" , FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016 | ud | 1 | 31.41 | 31.41 | 1 | 24.93
12.25 | 74166/001 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM -FORNECIMENTO E INSTALACAO | ud | 3 | 264.62 | 793.86 | 3 | 210.02
12.26 | 99635 | VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | ud | 3 | 222.15 | 666.45 | 3 | 176.31
|  | TOTAL DA ETAPA |  |  |  | 9248.99
13.0 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/LÓGICA
13.1 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 463.59 | 3.23 | 1497.39 | 463.59 | 2.57
13.2 | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA, 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 140.61 | 5.19 | 729.76 | 140.61 | 4.12
13.3 | 91934 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 8.5 | 17.75 | 150.87 | 8.5 | 14.09
13.4 | 92985 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 88 | 27.3 | 2402.4 | 88 | 21.67
13.5 | COMP DETRAN | INSTALAÇÃO DE PADRÃO DE ENTRADA T4 35,05 KVA – CONFORME EXIGÊNCIA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ud | 1 | 2392.26 | 2392.26 | 1 | 1898.62
13.6 | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA, 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 70.2 | 7.1 | 498.42 | 70.2 | 5.64
13.7 | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA, 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 132.5 | 5.19 | 687.67 | 132.5 | 4.12
13.8 | 91924 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 1,5MM2 RESISTENTE A CHAMA FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 288.9 | 2.25 | 650.02 | 288.9 | 1.79
13.9 | 90447 | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | m | 36 | 5.75 | 207 | 36 | 4.57
13.10 | 90445 | RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QU40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 | m | 23 | 23.03 | 529.69 | 23 | 18.28
13.11 | 93009 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 60MM (2"), INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E NSTALACAO | m | 23 | 17.95 | 412.85 | 23 | 14.25
13.12 | 91854 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 141 | 7.71 | 1087.11 | 141 | 6.12
13.13 | 95750 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTEINSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | m | 15.45 | 31.12 | 480.8 | 15.45 | 24.7
13.14 | 92008 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | ud | 20 | 37.96 | 759.2 | 20 | 30.13
13.15 | 92004 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | ud | 10 | 44.16 | 441.6 | 10 | 35.05
13.16 | 91993 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | ud | 6 | 36.66 | 219.96 | 6 | 29.1
13.17 | 93144 | PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDOSUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | ud | 5 | 193.9 | 969.5 | 5 | 153.89
13.18 | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | ud | 3 | 21.77 | 65.31 | 3 | 17.28
13.19 | 91961 | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | ud | 3 | 46.15 | 138.45 | 3 | 36.63
13.20 | 91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | ud | 5 | 35.48 | 177.4 | 5 | 28.16
13.21 | 91969 | INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | ud | 1 | 64.51 | 64.51 | 1 | 51.2
13.22 | COMP DETRAN | LUMINARIA DE EMBUTIR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS LED ATÉ 20 W COM REFLETOR E ALETAS EM ALUMINIO INCLUINDO 02 LAMPADAS 20 W - INSTALADA | cj | 10 | 139.69 | 1396.9 | 10 | 110.87
13.23 | COMP DETRAN | LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS - INSTALADA | ud | 4 | 53.56 | 214.24 | 4 | 42.51
13.24 | 97590 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | cj | 18 | 63.32 | 1139.76 | 18 | 50.26
13.25 | 74130/005 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | ud | 2 | 122.97 | 245.94 | 2 | 97.6
13.26 | 93661 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 |  | 5 | 55.23 | 276.15 | 5 | 43.84
13.27 | 93662 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | ud | 1 | 57.34 | 57.34 | 1 | 45.51
13.28 | 93663 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | ud | 2 | 57.34 | 114.68 | 2 | 45.51
13.29 | 93664 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | ud | 2 | 59.82 | 119.64 | 2 | 47.48
13.30 | 93673 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | ud | 1 | 89.63 | 89.63 | 1 | 71.14 |  |  | 52
13.31 | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | ud | 3 | 12.48 | 37.44 | 3 | 9.91
13.32 | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | ud | 4 | 11.46 | 45.84 | 4 | 9.1
13.33 | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | ud | 2 | 10.91 | 21.82 | 2 | 8.66
13.34 | COMP DETRAN | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 80 A, TIPO AC – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ud | 1 | 522.66 | 522.66 | 1 | 414.81
13.35 | COMP. DETRAN | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ud | 4 | 110.16 | 440.64 | 4 | 87.43
13.36 | COMP. DETRAN | CAIXA DE PASSAGEM DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, DIMENSOES *200 X 200 X 90* MM - INSTALADA | ud | 4 | 76.19 | 304.76 | 4 | 60.47
13.37 | 74131/006 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | ud | 1 | 1002.63 | 1002.63 | 1 | 795.74
13.38 | 74131/005 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | ud | 1 | 517.55 | 517.55 | 1 | 410.76
13.39 | COMP. DETRAN | REFLETOR LED 50 W COM SENSOR FOTOVOTÁICO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ud | 4 | 108.51 | 434.04 | 4 | 86.12
13.40 | COMP. DETRAN | REFLETOR LED 100 W COM SENSOR FOTOVOTÁICO – FORNECIEMTNO E INSTALAÇÃO | ud | 9 | 205.53 | 1849.77 | 9 | 163.12
13.41 | 857 | CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO | m | 20 | 10.59 | 211.8 | 20 | 8.41
13.42 | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | ud | 3 | 50.97 | 152.91 | 3 | 40.46
13.43 | 74166/001 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CMFORNECIMENTO E INSTALACAO | ud | 2 | 264.62 | 529.24 | 2 | 210.02
13.44 | 91944 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | ud | 5 | 11.8 | 59 | 5 | 9.37
13.45 | 91941 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | ud | 23 | 8.69 | 199.87 | 23 | 6.9
13.46 | 95779 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | ud | 1 | 21.82 | 21.82 | 1 | 17.32
13.47 | 95778 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | ud | 6 | 23.47 | 140.82 | 6 | 18.63
13.48 | 91939 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | ud | 6 | 24.53 | 147.18 | 6 | 19.47
13.49 | 72263 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | ud | 4 | 24.57 | 98.28 | 4 | 19.5
13.50 | 72271 | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | ud | 5 | 14.65 | 73.25 | 5 | 11.63
LÓGICA
13.51 | 90447 | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | m | 30.4 | 5.75 | 174.8 | 30.4 | 4.57
13.52 | 91854 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 30.4 | 7.71 | 234.38 | 30.4 | 6.12
13.53 | 91941 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | ud | 18 | 8.69 | 156.42 | 18 | 6.9
13.54 | 91944 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | ud | 4 | 11.8 | 47.2 | 4 | 9.37
13.55 | 95778 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | ud | 11.22 | 23.47 | 263.33 | 11.22 | 18.63
13.56 | COMP. DETRAN | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO UTP CATEGORIA 5 | m | 191.08 | 4.67 | 892.34 | 191.08 | 3.71
13.57 | COMP DETRAN | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTORES RJ45, 8 VIAS MACHO | ud | 26 | 6.53 | 169.78 | 26 | 5.19
13.58 | COMP DETRAN | TERMINAL RJ - 45, TIPO FÊMEA 4”X2” (SUPORTE E MODULO) – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ud | 26 | 38.24 | 994.24 | 26 | 30.35
13.59 | 11902 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018 | m | 40 | 1.38 | 55.2 | 40 | 1.1
13.60 | 38082 | TOMADA RJ11, 2 FIOS, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE +MODULO) | ud | 2 | 17.9 | 35.8 | 2 | 14.21
13.61 | 11902 | CABO TELEFONICO CCI 50, 2 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM | m | 30 | 1.38 | 41.4 | 30 | 1.1
13.62 | COMP. DETRAN | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AÇO,DIMENSÕES 200X200X90 mm | ud | 3 | 76.19 | 228.57 | 3 | 60.47
13.63 | 95746 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, APARENTE, M AS 22,84 | m | 7.75 | 25.4 | 196.85 | 7.75 | 20.16
|  | TOTAL DA ETAPA |  |  |  | 28518.08
14.0 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES (EXECUÇÃO DE FOSSO NA VISTORIA), MURO
FOSSO
14.1 | 73965/009 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM LODO, DE 1,5 ATE 3M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO. | m³ | 14.36 | 185.34 | 2661.48 | 14.365 | 147.1
14.2 | 92410 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | m² | 25.92 | 121.32 | 3144.61 | 25.92 | 96.29
14.3 | 95240 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3CM. AF_07/2016 M - MONTAGEM. AF_12/2015 | m² | 6.2 | 14.89 | 92.31 | 6.2 | 11.82
14.4 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | kg | 242.03 | 10.16 | 2459.02 | 242.032 | 8.07
14.5 | 96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | kg | 103.72 | 12.9 | 1337.98 | 103.728 | 10.24
14.6 | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 4.32 | 389.34 | 1681.94 | 4.322 | 309
14.7 | 74157/004 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | m³ | 4.32 | 121.64 | 525.48 | 4.322 | 96.54
14.8 | COMP. DETRAN | CHAPA METÁLICA DOBRADA MEDINDO 100X160X100X6000 E 100X160X100X1200 NA CHAPA #11 (INSTALAR NA BORDA DO FOSSO) PINTADO EM ZEBRA AMARELO E PRETO | ud | 1 | 1166.84 | 1166.84 | 1 | 926.07
MURO/ALAMBRADO
14.9 | COMP. DETRAN | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES SEM REAPROVEITAMENTO | m³ | 0.32 | 273.99 | 87.67 | 0.32692 | 217.46
14.10 | 92410 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | m² | 49.03 | 121.35 | 5949.79 | 49.0374 | 96.31
14.11 | 92778 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 132.72 | 10.11 | 1341.79 | 132.7279 | 8.03
14.12 | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 56.88 | 14.86 | 845.23 | 56.8834 | 11.8
14.13 | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 2.37 | 391.91 | 928.82 | 2.3701 | 311.04
14.14 | 92873 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 2.37 | 188.33 | 446.34 | 2.3701 | 149.47
14.15 | 73787/001 | ALAMBRADO EM TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", ALTURA 3M, FIXADOS A CADA 2M EM BLOCOS DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDO COM PVC, FIO 12 BWG E MALHA 7,5X7,5CM | m² | 11.94 | 232.64 | 2777.72 | 11.94 | 184.64
14.16 | 74238/002 | PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE A CO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS CO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS | m² | 7.5 | 769.93 | 5774.47 | 7.5 | 611.06
14.17 | INSUMO 34348 | CONCERTINA CLIPADA(DUPLA) EM ACO GALVANIZADO DE ALTA RESISTENCIA, COM ESPIRAL M 27,02 DE 300 MM, D = 2,76 MM | m | 90.81 | 34.04 | 3091.17 | 90.81 | 27.02
|  | TOTAL DA ETAPA |  |  |  | 34312.66
15.0 |  | LIMPEZA FINAL DA OBRA
15.1 | 99803 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | m² | 241.74 | 1.78 | 430.29 | 241.74 | 1.42
|  | TOTAL DA ETAPA |  |  |  | 430.29
|  | TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO |  |  |  | 164898.99
IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO EM R$ 164.898,99 ( CENTO E SESSENTA E QUATRO MIL OITOCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS, NOVENTA E NOVE CENTAVOS).

## COMPOSIÇÕES
composições
2.1 | Retirada de rufos e calhas
unid: m
mão de obra
| serralheiro | h | 0.15 | 18.08 | 2.712
| ajudante de serralheiro | h | 0.3 | 14.79 | 4.437
| total |  |  |  | 7.149
| preço de venda |  |  |  | 7.149
sinapi
2.11 | Demolição de concreto simples
unid:m³
Demolição de concreto simples
unid:m3
| pedreiro | h | 1.3 | 18.28 | 23.76
| servente | h | 13 | 14.9 | 193.7
| preço de venda |  |  |  | 217.46
coeficientes retirados planilha secid
Manutenção em esquadarias de aço já instaladas na obra
unid:m²
Manutenção em esquadarias de aço já instaladas na obra
| Auxiliar de serralheiro com encargos complementares | h | 1 | 14.79 | 14.79
| serralheiro com encargos complementares | h | 2 | 18.08 | 36.16
| material (30% esquadria nova) | ud | 1 | 169.5 | 169.5
| preço de venda |  |  |  | 220.45 | 169.509
esquadria nova R$ 565,03x30%=R$169,50
10.5 | Assentamento de piso podotatil
unid:m²
assentamento piso podotatil
unid:m²
| azulejista | h | 2.19 | 18.21 | 39.87
| servente | h | 1.1 | 14.71 | 16.18
| argamassa colante ACIII | kg | 8.62 | 1.68 | 14.48
| rejunte colorido | kg | 0.12 | 3.5 | 0.42
| preço de venda |  |  |  | 70.95
coeficientes retirados SINAPI fev 2019 cod 98670
12.14 | Assento em pvc para vaso sanitário convencional para PND marca DECA cod. AP251 ou similar
unid:ud
| assento em pvc para vaso PND cod. | ud | 1 | 491 | 491
| servente | h | 0.5 | 14.71 | 7.35
| preço de venda |  |  |  | 498.35
Menor preço cotado na Todimo Materiais
12.22 | KIT DA VALVULA DE DESCARGA DE VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA
unid:ud
| KIT DA VALVULA DE DESCARGA DE VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA | ud | 1 | 123 | 123
| encanaddor | h | 0.5 | 18.23 | 9.11
| preço de venda |  |  |  | 132.11
verdão R$ 123,00
todimo R$ 138,00
moinho R$ 129,00
13.13 | Cabo utp – Fornecimento e Instalação
unid: m
mão de obra
000088264 | eletricista | h | 0.08 | 18.85 | 1.508
000088247 | auxiliar de eletricista | h | 0.08 | 14.74 | 1.1792
| total |  |  |  | 2.6872
materiais
00039598 | CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E | m | 1 | 1.02 | 1.02
| total |  |  |  | 1.02
| preço de venda |  |  |  | 3.7072
obs: cabo cotado na Plug mais conection R$420,90 rolo com 305,00m
fone 36485700
13.14 | Terminal RJ - 45, tipo fêmea 4”X2” (suporte e modulo) – Fornecimeno e Instalação
unid:ud
mão de obra
000088264 | eletricista | h | 0.29 | 18.85 | 5.4665
000088247 | auxiliar de eletricista | h | 0.29 | 14.74 | 4.2746
| total |  |  |  | 9.7411
materiais
00038083 | TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA +SUPORTE + MODULO) | ud | 1 | 20.61 | 20.61
| total |  |  |  | 20.61
| preço de venda |  |  |  | 30.3511
14.9 | CHAPA METÁLICA DOBRADA MEDINDO 100X160X100X6000 E 100X160X100X1200 NA CHAPA #11 (INSTALAR NA BORDA DO FOSSO)
unid:ud
| chapa metálica dobrada medindo (100x160x100x6200)x2+(100x160x100x1000)x2 | ud | 1 | 620 | 620
| parabolt 3/8x50mm | ud | 24 | 0.98 | 23.52
73924/003 | Pintura esmalte sintetico fosco, duas demaos, sobre superficie metalica | m² | 5.18 | 22.8 | 118.1
| total do material |  |  |  | 761.62
mão de obra
| servente | h | 14.71 | 5 | 73.55
| pedreiro | h | 18.18 | 5 | 90.9
| total do material |  |  |  | 164.45
| total geral |  |  |  | 926.07
AÇOFER 2X6000 MM R$ 512,00 2X1200MM R$108,00 TOTAL DA COMPRA R$ 620,00 PARABOLT R$ 0,98
FERMAT 4X3000MM R$600,00 2XR$ 1200MM R$132,00 TOTAL DA COMPRA R$ 732,00 PARABOLT R$ 1,05
MULTIAÇO 4X3000MM R$ 640,00 2X1200MM R$160,00 TOTAL DA COMPRA R$ 800,00 R$ 0,95
LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 38,5X38,5 CM OU EQUIVALENTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UD : UD
MAO DE OBRA
| ENCANADOR OU BOMBEIRO | H | 0.39 | 18.7 | 7.293
| SERVENTE COM ENCARGOS | H | 0.19 | 14.72 | 2.7968
| TOTAL |  |  |  | 10.0898
MATERIAL
4384 | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PAR FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S8 | UD | 2 | 16.31 | 32.62
| LAVATÓRIO DE CANTO SUSPENSO PARA PCD 38,5X38,5 CM L76 DECA OU SIMILAR | UD | 1 | 647.71 | 647.71
34356 | REJUNTE EPOXI BRANCO | KG | 0.0507 | 3.15 | 0.15971
| TOTAL MATERIAL |  |  |  | 680.4897
| TOTAL GERAL |  |  |  | 690.5795
LAVATÓRIO COTADO NA INTERNET PADOVANI
13.1 | INSTALAÇÃO DE PADRÃO DE ENTRADA T4 35,05 – CONFORME EXIGÊNCIA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1
unid:
mão de obra
88264 | eletricista | h | 5 | 18.85 | 94.25
88247 | ajudante de eletricista | h | 5 | 14.74 | 73.7
00004750 | pedreiro | h | 4 | 18.18 | 72.72
88242 | ajudante de pedreiro | h | 4 | 14.73 | 58.92
| total |  |  |  | 299.59
materiais
00039682 | CAIXA DE PROTECAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, EM CHAPA DE ACO 20 USG (PADRAO DACONCESSIONARIA LOCAL) | ud | 1 | 133.33 | 133.33
00039233 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 35 MM2 | m | 19.5 | 18.92 | 368.94
00014166 | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM | ud | 1 | 749.61 | 749.61
00002681 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 ", SEM LUVA | m | 5.5 | 9.02 | 49.61
00001100 | CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DEALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 2" |  | 1 | 7.9 | 7.9
00039135 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3 1/2" E CUNHA DE FIXACAO | ud | 3 | 4.57 | 13.71
00011854 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 35 MM2 | ud | 1 | 5.28 | 5.28
00011855 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 35 MM2 | ud | 3 | 5.28 | 15.84
00002373 | DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSAO MAXIMA DE 415 V | ud | 1 | 84.17 | 84.17
96985 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | ud | 1 | 40.46 | 40.46
00000425 | GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8'', CONDUTOR DE *10* A 50 MM2 | ud | 1 | 3.03 | 3.03
00003279 | CAIXA INSPECAO, CONCRETO PRE MOLDADO, CIRCULAR, COM TAMPA, D = 60* CM, H= 60* CM | ud | 1 | 127.15 | 127.15
| total |  |  |  | 1599.03
| preço de venda |  |  |  | 1898.62
13.22 | LUMINARIA DE EMBUTIR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS LED ATÉ 20 W COM REFLETOR E ALETAS EM ALUMINIO INCLUINDO 02 LAMPADAS 20 W - INSTALADA | 1
unid: unitario
mão de obra
88264 | eletricista | h | 0.7 | 18.85 | 13.195
88247 | ajudante de eletricista | h | 0.7 | 14.74 | 10.318
| total |  |  |  | 23.513
materiais
00012232 | LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *18* W, PERFIL COMERCIAL (NAO INCLUI REATOR E LAMPADAS) |  | 1 | 15.12 | 15.12
00039387 | LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 | ud | 2 | 36.12 | 72.24
| total |  |  |  | 87.36
| preço de venda |  |  |  | 110.873
13.41 | refletor led 100W ref. 9000 lm marca opus ou similar + Fotocelula | 1
unid: m²
mão de obra
88264 | eletricista | h | 1.5 | 18.85 | 28.275
| total |  |  |  | 28.275
materiais
| refletor com led ref.9000 lm | ud | 1 | 119 | 119
2510 | RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE |  | 1 | 15.84 | 15.84
| total |  |  |  | 134.84
| preço de venda |  |  |  | 163.115
material cotado Eletrofios tel. (65) 3618-2500
13.40 | refletor led 50W ref. 3750 lm marca opus ou similar + Fotocelula | 1
unid: m²
mão de obra
88264 | eletricista | h | 1.5 | 18.85 | 28.275
| total |  |  |  | 28.275
materiais
00039391 | refletor com led ref.9000 lm | ud | 1 | 42 | 42
2510 | RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE |  | 1 | 15.84 | 15.84
| total |  |  |  | 57.84
| preço de venda |  |  |  | 86.115
13.23 | LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 | 1
unid:
mão de obra
88264 | eletricista | h | 0.5 | 18.85 | 9.425
88247 | ajudante de eletricista | h | 0.5 | 14.74 | 7.37
| total |  |  |  | 16.795
materiais
00038774 | LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 |  | 1 | 29.56 | 25.71
|  | ud | 0 | 0 | 0
| total |  |  |  | 25.71
| preço de venda |  |  |  | 42.505
13.47 | POSTE DE AÇO PARA ILUMINAÇÃO DE JARDIM 3,00 M DOIS BRAÇOS LUMINÁRIAS LED IP 65 - 40 W – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1
unid:
mão de obra
88264 | eletricista | h | 1.5 | 18.85 | 28.275
88247 | ajudante de eletricista | h | 1.5 | 14.74 | 22.11
88309 | pedreiro | h | 4 | 18.18 | 72.72
88242 | ajudante de pedreiro | h | 2 | 14.74 | 29.48
| total |  |  |  | 152.585
materiais
5050 | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 3 M, DIAMETRO INFERIOR = *95* MM | ud | 1 | 379.83 | 379.83
2512 | BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50M ROMAGNOLE OU EQUIV | ud | 2 | 17.42 | 34.84
83399 | RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ud | 1 | 27.11 | 27.11
38785 | LUMINARIA HERMETICA IP-65 PARA 2 DUAS LAMPADAS DE 28/32/36/40 W (NAO INCLUI REATOR E LAMPADAS) | ud | 2 | 77.43 | 154.86
74104/001 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAV AÇÃO E CONFECÇÃO | ud | 1 | 132.52 | 132.52
| total |  |  |  | 729.16
| preço de venda |  |  |  | 881.745
17.10 | EXAUSTOR DE 50 CM VAZÃODE 5.000 m³/hora- (EXAUSTÃO E VENTILAÇÃO) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1
unid: unitario
mão de obra
00002436 | eletricista | h | 0.6 | 18.85 | 11.31
0000247 | ajudante de eletricista | h | 0.6 | 14.74 | 8.844
00004750 | pedreiro | h | 3.5 | 18.18 | 63.63
88242 | ajudante de pedreiro | h | 3.5 | 14.74 | 51.59
| total |  |  |  | 135.374
materiais
| EXAUSTOR 50 CM VAZÃO DE 5.000 m³/hora – 220V | ud | 1 | 242.22 | 242.22
91939 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | ud | 1 | 18.67 | 18.67
| total |  |  |  | 260.89
| preço de venda |  |  |  | 396.264
13.36 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1
unid: unitario
mão de obra
88264 | eletricista | h | 0.4 | 18.85 | 7.54
88247 | ajudante de eletricista | h | 0.4 | 14.74 | 5.896
| total |  |  |  | 13.436
materiais
00039467 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC |  | 1 | 73.99 | 73.99
|  | ud | 0 | 0 | 0
| total |  |  |  | 73.99
| preço de venda |  |  |  | 87.426
13.35 | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 100 A, TIPO AC – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1
unid: unitario
mão de obra
88264 | eletricista | h | 0.6 | 18.85 | 11.31
88247 | ajudante de eletricista | h | 0.6 | 14.74 | 8.844
| total |  |  |  | 20.154
materiais
00039458 | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 100 A, TIPO AC |  | 1 | 394.66 | 394.66
|  | ud | 0 | 0 | 0
| total |  |  |  | 394.66
| preço de venda |  |  |  | 414.814
13.37 | CAIXA DE PASSAGEM DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, DIMENSOES *200 X 200 X 90* MM - INSTALADA
unid:ud
mão de obra
88242 | SERVENTE | h | 0.9 | 14.73 | 13.257
88309 | PEDREIRO | h | 1.1 | 18.18 | 19.998
| total |  |  |  | 33.255
materiais
00039812 | CAIXA DE PASSAGEM DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, DIMENSOES *200 X 200 X 90* MM | ud | 1 | 27.21 | 27.21
| total |  |  |  | 27.21
| preço de venda |  |  |  | 60.465
14.6 | Fornecimento e instalação de conectores RJ45, 8 vias macho
unid:ud
mão de obra
88264 | eletricista | h | 0.125 | 18.85 | 2.3563
88247 | auxiliar de eletricista | h | 0.125 | 14.74 | 1.8425
| total |  |  |  | 4.1988
materiais
00039602 | CONECTOR MACHO RJ - 45, CATEGORIA 5 E | ud | 1 | 0.99 | 0.99
| total |  |  |  | 0.99
| preço de venda |  |  |  | 5.1887
14.7 | Terminal RJ - 45, tipo fêmea 4”X2” (suporte e modulo) – Fornecimeno e Instalação
unid:ud
mão de obra
88264 | eletricista | h | 0.29 | 18.85 | 5.4665
88247 | auxiliar de eletricista | h | 0.29 | 14.74 | 4.2746
| total |  |  |  | 9.7411
materiais
00038083 | TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA +SUPORTE + MODULO) | ud | 1 | 20.61 | 20.61
| total |  |  |  | 20.61
| preço de venda |  |  |  | 30.3511
14.4 | Cabo utp – Fornecimento e Instalação
unid: m
mão de obra
000088264 | eletricista | h | 0.08 | 18.85 | 1.508
000088247 | auxiliar de eletricista | h | 0.08 | 14.74 | 1.1792
| total |  |  |  | 2.6872
materiais
00039598 | CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E | m | 1 | 1.02 | 1.02
| total |  |  |  | 1.02
| preço de venda |  |  |  | 3.7072
obs: cabo cotado na Plug mais conection R$420,90 rolo com 305,00m
fone 36485700

## conograma
ESTADO DE MATO GROSSO | ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO E SEGURANÇA PUBLICA
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Obra: Reforma da 34ª Ciretran Colider MT
Local: Colider/MT
Data: outubro/2.019
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | % | TOTAL DO ITEM | DIAS |  | DIAS |  | DIAS |  | DIAS |  | TOTAL
|  | ITEM |  | % | 00-30 | % | 30-60 | % | 60-90 | % | 90-120
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 20.05% | 33070.3 | 25% | 8267.575 | 25% | 8267.575 | 25% | 8267.575 | 25% | 8267.575 | 33070.3
2.0 | RETIRADAS/DEMOLIÇÕES E ESQUADRIAS | 0.9086% | 1498.23 | 100% | 1498.23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1498.23
3.0 | TRABALHOS EM TERRA | 0.1351% | 222.74 | 100% | 222.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 222.74
4.0 | FUNDAÇÃO | 1.106% | 1823.8 | 100% | 1823.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1823.8
5.0 | ESTRUTURA | 1.992% | 3284.71 |  | 0 | 100% | 3284.71 |  | 0 |  | 0 | 3284.71
6.0 | ALVENARIA | 1.124% | 1854.18 | 50% | 927.09 | 50% | 927.09 |  | 0 |  | 0 | 1854.18
7.0 | REVESTIMENTO | 2.643% | 4358.78 |  | 0 | 40% | 1743.512 | 60% | 2615.268 |  | 0 | 4358.78
8.0 | COBERTURA | 7.364% | 12143.38 |  | 0 | 60% | 7286.028 | 40% | 4857.352 |  | 0 | 12143.38
9.0 | ESQUADRIAS | 7.462% | 12303.94 |  | 0 |  | 0 | 100% | 12303.94 |  | 0 | 12303.94
10.0 | PISOS E RODAPES | 6.111% | 10076.85 |  | 0 | 50% | 5038.425 | 50% | 5038.425 |  | 0 | 10076.85
11.0 | PINTURA | 7.127% | 11752.06 |  | 0 |  | 0 | 30% | 3525.618 | 70% | 8226.442 | 11752.06
12.0 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS | 5.609% | 9248.99 | 10% | 924.899 | 10% | 924.899 | 60% | 5549.394 | 20% | 1849.798 | 9248.99
13.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/LÓGICA | 17.29% | 28518.08 | 10% | 2851.808 | 10% | 2851.808 | 60% | 17110.848 | 20% | 5703.616 | 28518.08
14.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES (EXECUÇÃO DE FOSSO NA VISTORIA), MURO | 20.81% | 34312.66 | 20% | 6862.532 | 20% | 6862.532 | 10% | 3431.266 | 50% | 17156.33 | 34312.66
15.0 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | 0.2609% | 430.29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 430.29 | 430.29
TOTAL MENSAL/ ACUMULADO |  | 100% | 164898.99 |  | 12739.435 |  | 37186.579 |  | 62699.686 |  | 16494.017 | 164898.99